## Tabelle1
|  | Bearbeiter/in: |  |  |  | Proben-Kennz.: |  |  |  |  | Interne Nr.: |  |  |  | Auswertedatum: | 2007-04-17 |  |  | Vergleichsdaten
[21 empty] | Olivin |  |  |  |  | Olivin (Fe) |  |  |  |  | Diopsid |  |  |  |  | Diop. Augit |  |  |  |  | Diop. Augit (Al) |  |  |  |  | Ägirinaugit |  |  |  |  | Augit |  |  |  |  | Augit (Al) |  |  |  |  | Pigeonitaugit |  |  |  |  | Pigeonitaugit (Fe) |  |  |  |  | Pigeonit |  |  |  |  | Pigeonit (Fe) |  |  |  |  | Enstatit |  |  |  |  | Bronzit |  |  |  |  | Hypersthen |  |  |  |  | Fe-Hypersthen |  |  |  |  | Pargasit |  |  |  |  | Hastingsit |  |  |  |  | Basalt. Hornbl. |  |  |  |  | Kaersutit |  |  |  |  | Tschermakit |  |  |  |  | Tschermakit (Fe) |  |  |  |  | Pennin |  |  |  |  | Klinochlor |  |  |  |  | Grochauit |  |  |  |  | Diabantit |  |  |  |  | Pyknochlorit |  |  |  |  | Rhipidolith |  |  |  |  | Brunsvigit |  |  |  |  | Aphrosiderit |  |  |  |  | Talk |  |  |  |  | Muskovit |  |  |  |  | Phlogopit |  |  |  |  | Biotit |  |  |  |  | Biotit (Fe) |  |  |  |  | Vermiculit |  |  |  |  | Nontronit |  |  |  |  | Montmorillonit |  |  |  |  | Saponit |  |  |  |  | Epidot |  |  |  |  | Zoisit |  |  |  |  | Prehnit |  |  |  |  | Pumpellyit |  |  |  |  | Sepiolith
Chemische Zusammensetzung der Partikel | [5 empty] | Chrysotil |  | nein | Anthophyllit |  | nein | Tremolit |  | ja |  | Aktinolith |  | nein |  |  | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t.
| Element | Masse-% | Peakh. | Integr. Intensität |  | Kriterium: |  | erfüllt? | Kriterium: |  | erfüllt? | Kriterium: |  | erfüllt? |  | Kriterium: |  | erfüllt? |  | Na | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Na |  |  |  |  | Si deutlich | (17 - 26,5) | nein | Si deutlich | (23 - 32) | ja | Si deutlich | (23 - 31,5) | ja |  | Si deutlich | (20 - 29,5) | ja |  | Mg | 24 | 33 | 1 | 1 | 1 | 18 | 26 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 8 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0
| Mg |  |  |  |  | Mg deutlich | (24 - 33,5) | nein | Mg deutlich | (10 - 25) | ja | Mg deutlich | (11,5 - 19) | ja |  | Fe deutlich | (5 - 22,5) | nein |  | Al | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 3.5 | 0 | 0 | 0
| Al |  |  |  |  | Fe möglich | (< 6) | ja | Fe schwach-deutl. | (3 - 17) | nein | Ca deutlich | (5 - 13) | ja |  | Ca deutlich | (5 - 12,5) | ja |  | Si | 16 | 22 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 1 | 1 | 1 | 21 | 27 | 1 | 1 | 1 | 21 | 27 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 19.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 26 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 19.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 1 | 1 | 1 | 18 | 24 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 23.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 1 | 1 | 1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 29.5 | 35.5 | 1 | 1 | 1
| Si |  |  |  |  | Al möglich | (< 3,5) | - | Al möglich | (< 3,5) | - | Al möglich | (< 3,5) | - |  | Mg schwach-deutl. | (3 - 15) | nein |  | S | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0
| S |  |  |  |  | Ca möglich | (< 3,5) | nein | Ca möglich | (< 3,5) | nein | Fe möglich | (< 6) | ja |  | Al möglich | (< 3,5) | - |  | K | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0
| K |  |  |  |  | Na schwach mögl. | (< 1,5) | ja | Na schwach mögl. | (< 1,5) | ja | Na schwach mögl. | (< 2) | ja |  | Na schwach mögl. | (< 2) | ja |  | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 3.5 | 1 | 1 | 1
| Ca |  |  |  |  | K schwach mögl. | (< 1) | - | K schwach mögl. | (< 1,5) | - | K schwach mögl. | (< 1,5) | - |  | K schwach mögl. | (< 1,5) | - |  | Mn | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0
| Mn |  |  |  |  | Mn schwach mögl. | (< 1) | - | Mn schwach mögl. | (< 1,5) | - | Mn schwach mögl. | (< 1) | - |  | Mn schwach mögl. | (< 1) | - |  | Fe | 4.5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 24 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 19 | 25 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 24 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 24 | 39 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 6 | 0 | 0 | 0
| Fe |  |  |  |  | Ti schwach mögl. | (< 1,5) | - | Ti schwach mögl. | (< 1,5) | - | Ti schwach mögl. | (< 1,5) | - |  | Ti schwach mögl. | (< 1,5) | - |  | Ti | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Ti |  |  |  |  | S in Spuren | (< 1) | - | S in Spuren | (< 1) | - | S in Spuren | (< 1) | - |  | S in Spuren | (< 1) | - |  | Summe d. Kriterien |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2
|  | - |  |  |  | Si / Mg | (< 1) | nein | Si / Mg | (> 1) | ja | Si / Mg | (> 1) | ja |  | Si / Mg | (> 2) | nein |  | Bewertung |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2
| Oxid |  |  | Geräteparameter |  | Si / Fe | (> 4) | ja | Si / Al | (> 8) | - | Si / Ca | (> 2,4) | ja |  | Si / Ca | (> 2,4) | ja |  |  | Olivin |  | 1 | ab 0% |  | Olivin (Fe) |  | 1 | ab 0% |  | Diopsid |  | 1 | ab 0% |  | Diop. Augit |  | 1 | ab 0% |  | Diop. Augit (Al) |  | 1 | ab 0% |  | Ägirinaugit |  | 1 | ab 0% |  | Augit |  | 1 | ab 0% |  | Augit (Al) |  | 1 | ab 0% |  | Pigeonitaugit |  | 1 | ab 0% |  | Pigeonitaugit (Fe) |  | 1 | ab 0% |  | Pigeonit |  | 1 | ab 0% |  | Pigeonit (Fe) |  | 1 | ab 0% |  | Enstatit |  | 1 | ab 0% |  | Bronzit |  | 1 | ab 0% |  | Hypersthen |  | 1 | ab 0% |  | Fe-Hypersthen |  | 1 | ab 0% |  | Pargasit |  | 1 | ab 0% |  | Hastingsit |  | 1 | ab 0% |  | Basalt. Hornbl. |  | 1 | ab 0% |  | Kaersutit |  | 1 | ab 0% |  | Tschermakit |  | 1 | ab 0% |  | Tschermakit (Fe) |  | 1 | ab 0% |  | Pennin |  | 1 | ab 0% |  | Klinochlor |  | 1 | ab 0% |  | Grochauit |  | 1 | ab 0% |  | Diabantit |  | 1 | ab 0% |  | Pyknochlorit |  | 1 | ab 0% |  | Rhipidolith |  | 1 | ab 0% |  | Brunsvigit |  | 1 | ab 0% |  | Aphrosiderit |  | 1 | ab 0% |  | Talk |  | 1 | ab 0% |  | Muskovit |  | 1 | ab 0% |  | Phlogopit |  | 1 | ab 0% |  | Biotit |  | 1 | ab 0% |  | Biotit (Fe) |  | 1 | ab 0% |  | Vermiculit |  | 1 | ab 0% |  | Nontronit |  | 1 | ab 0% |  | Montmorillonit |  | 1 | ab 0% |  | Saponit |  | 1 | ab 0% |  | Epidot |  | 1 | ab 0% |  | Zoisit |  | 1 | ab 0% |  | Prehnit |  | 1 | ab 0% |  | Pumpellyit |  | 1 | ab 0% |  | Sepiolith |  | 1 | ab 0%
| Na2O | 0.1 |  | Fenster: |  | Si / Al | (> 5) | - | fehlendes Kriterium: |  |  | Si / Al | (> 5) | - |  | Si / Al | (> 5) | - | Spannbreite | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | 2.5 | 8 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | 1.5 | 6.5 | 1 | ab 1% | Na | 1.5 | 6.5 | 1 | ab 1% | Na | 1.5 | 5 | 1 | ab 1% | Na | 1.5 | 5 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 2 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 2 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 3.5 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 2.5 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 2.5 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 2.5 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | 1 | 4 | 1 | ab 1% | Na | 1 | 4 | 1 | ab 1% | Na | 0.5 | 2 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1 | 1 | ab 1% | Na | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 1% | Na
| MgO | 25.45 |  | Detektor: |  | fehlendes Kriterium: |  |  | - |  |  | fehlendes Kriterium: |  |  |  | fehlendes Kriterium: |  |  | bei gewählter | Mg | 24 | 33 | 1 | ab 2% | Mg | 18 | 26 | 1 | ab 2% | Mg | 8 | 14 | 1 | ab 2% | Mg | 6.5 | 12.5 | 1 | ab 2% | Mg | 6.5 | 12.5 | 1 | ab 2% | Mg | 2 | 6.5 | 1 | ab 2% | Mg | 5.5 | 11.5 | 1 | ab 2% | Mg | 4.5 | 10.5 | 1 | ab 2% | Mg | 6 | 11.5 | 1 | ab 2% | Mg | 2 | 6.5 | 1 | ab 2% | Mg | 9 | 15 | 1 | ab 2% | Mg | 4.5 | 10.5 | 1 | ab 2% | Mg | 21 | 27 | 1 | ab 2% | Mg | 15 | 21.5 | 1 | ab 2% | Mg | 10 | 16 | 1 | ab 2% | Mg | 5 | 11 | 1 | ab 2% | Mg | 5.5 | 11.5 | 1 | ab 2% | Mg | 5 | 11 | 1 | ab 2% | Mg | 7 | 13 | 1 | ab 2% | Mg | 5 | 11 | 1 | ab 2% | Mg | 3 | 9 | 1 | ab 2% | Mg | 2.5 | 7 | 1 | ab 2% | Mg | 15.5 | 24.5 | 1 | ab 2% | Mg | 15.5 | 25.5 | 1 | ab 2% | Mg | 16 | 26.5 | 1 | ab 2% | Mg | 4 | 18.5 | 1 | ab 2% | Mg | 4 | 19 | 1 | ab 2% | Mg | 5 | 20 | 1 | ab 2% | Mg | -1e-05 | 6.5 | 1 | ab 2% | Mg | -1e-05 | 8 | 1 | ab 2% | Mg | 17 | 23 | 1 | ab 2% | Mg | -1e-05 | 1 | 1 | ab 2% | Mg | 15 | 21.5 | 1 | ab 2% | Mg | 11 | 16 | 1 | ab 2% | Mg | 5 | 11.5 | 1 | ab 2% | Mg | 13 | 20 | 1 | ab 2% | Mg | -1e-05 | 3 | 1 | ab 2% | Mg | 1 | 4.5 | 1 | ab 2% | Mg | 13.5 | 19.5 | 1 | ab 2% | Mg | -1e-05 | 3 | 1 | ab 2% | Mg | -1e-05 | 3 | 1 | ab 2% | Mg | -1e-05 | 3 | 1 | ab 2% | Mg | 1.5 | 5 | 1 | ab 2% | Mg | 15.5 | 21.5 | 1 | ab 2% | Mg
| Al2O3 |  |  | Raumwinkel [sr]: |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | (Si/Mg) Chrysotil, Olivin, Mg-Chlor. |  |  | Toleranz | Al | -1e-05 | 1 | 1 | ab 3% | Al | -1e-05 | 1 | 1 | ab 3% | Al | -1e-05 | 2.5 | 1 | ab 3% | Al | 0.5 | 3 | 1 | ab 3% | Al | 1.5 | 5 | 1 | ab 3% | Al | 1 | 4 | 1 | ab 3% | Al | 1 | 4 | 1 | ab 3% | Al | 2.5 | 7 | 1 | ab 3% | Al | 2 | 5.5 | 1 | ab 3% | Al | 2.5 | 6 | 1 | ab 3% | Al | 2.5 | 6 | 1 | ab 3% | Al | 2.5 | 6 | 1 | ab 3% | Al | -1e-05 | 3 | 1 | ab 3% | Al | -1e-05 | 3 | 1 | ab 3% | Al | -1e-05 | 3 | 1 | ab 3% | Al | -1e-05 | 3 | 1 | ab 3% | Al | 6.5 | 12.5 | 1 | ab 3% | Al | 3.5 | 9 | 1 | ab 3% | Al | 3.5 | 9.5 | 1 | ab 3% | Al | 3.5 | 9 | 1 | ab 3% | Al | 8.5 | 14.5 | 1 | ab 3% | Al | 8 | 14 | 1 | ab 3% | Al | 7 | 13.5 | 1 | ab 3% | Al | 9.5 | 15 | 1 | ab 3% | Al | 11 | 17 | 1 | ab 3% | Al | 6.5 | 13.5 | 1 | ab 3% | Al | 8.5 | 15.5 | 1 | ab 3% | Al | 9 | 18 | 1 | ab 3% | Al | 8.5 | 15.5 | 1 | ab 3% | Al | 10 | 18.5 | 1 | ab 3% | Al | -1e-05 | 2 | 1 | ab 3% | Al | 17 | 24.5 | 1 | ab 3% | Al | 4 | 10 | 1 | ab 3% | Al | 4 | 9.5 | 1 | ab 3% | Al | 3.5 | 9 | 1 | ab 3% | Al | 7 | 13 | 1 | ab 3% | Al | 1 | 8 | 1 | ab 3% | Al | 8 | 16 | 1 | ab 3% | Al | 1 | 4 | 1 | ab 3% | Al | 12 | 18 | 1 | ab 3% | Al | 15 | 21 | 1 | ab 3% | Al | 10 | 16.5 | 1 | ab 3% | Al | 9 | 15 | 1 | ab 3% | Al | -1e-05 | 3.5 | 1 | ab 3% | Al
| SiO2 | 58.56 |  | Spannung [kV]: |  | (Si/Mg) Andere Asbeste, Pyroxene |  |  | - |  |  | - |  |  |  | (Mg) Olivin, Enst., Bronz., Hypers. |  |  |  | Si | 16 | 22 | 1 | ab 4% | Si | 14.5 | 20.5 | 1 | ab 4% | Si | 23 | 29 | 1 | ab 4% | Si | 22 | 28 | 1 | ab 4% | Si | 21 | 27 | 1 | ab 4% | Si | 21 | 27 | 1 | ab 4% | Si | 20.5 | 26.5 | 1 | ab 4% | Si | 19.5 | 25.5 | 1 | ab 4% | Si | 20 | 26 | 1 | ab 4% | Si | 18.5 | 24.5 | 1 | ab 4% | Si | 20.5 | 26.5 | 1 | ab 4% | Si | 19.5 | 25.5 | 1 | ab 4% | Si | 25 | 31 | 1 | ab 4% | Si | 23.5 | 29.5 | 1 | ab 4% | Si | 22 | 28 | 1 | ab 4% | Si | 20.5 | 26.5 | 1 | ab 4% | Si | 17 | 23 | 1 | ab 4% | Si | 16 | 22 | 1 | ab 4% | Si | 17 | 23 | 1 | ab 4% | Si | 16 | 22 | 1 | ab 4% | Si | 17 | 23 | 1 | ab 4% | Si | 17 | 23 | 1 | ab 4% | Si | 16 | 22 | 1 | ab 4% | Si | 13.5 | 19.5 | 1 | ab 4% | Si | 11.5 | 17.5 | 1 | ab 4% | Si | 14 | 20 | 1 | ab 4% | Si | 12 | 18 | 1 | ab 4% | Si | 10 | 16 | 1 | ab 4% | Si | 11.5 | 17.5 | 1 | ab 4% | Si | 9.5 | 15.5 | 1 | ab 4% | Si | 28 | 34 | 1 | ab 4% | Si | 19 | 27 | 1 | ab 4% | Si | 18 | 24 | 1 | ab 4% | Si | 17 | 23 | 1 | ab 4% | Si | 16 | 22 | 1 | ab 4% | Si | 17 | 23 | 1 | ab 4% | Si | 23.5 | 29.5 | 1 | ab 4% | Si | 29 | 35 | 1 | ab 4% | Si | 24 | 30 | 1 | ab 4% | Si | 15.5 | 21.5 | 1 | ab 4% | Si | 16 | 22 | 1 | ab 4% | Si | 18.5 | 24.5 | 1 | ab 4% | Si | 15.5 | 21.5 | 1 | ab 4% | Si | 29.5 | 35.5 | 1 | ab 4% | Si
| SO42- |  |  | Partikel |  | Hornblenden, Talk, Saponit |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Mg-/Mg-Fe-Chlorite, Talk, Verm. |  |  | Toleranz: | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S | -1e-05 | 1 | 1 | ab 5% | S
| K2O |  |  | Länge [mm]: |  | (Mg) Hornblenden, Pyroxene (außer |  |  | (Fe<3) Talk, ev. Fe-armer Anthoph.!! |  |  | - |  |  |  | einige Glimmer, Saponit |  |  | -1 | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 2 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 2 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 2 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 2 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 2 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 2 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | 6 | 13.5 | 1 | ab 6% | K | 6 | 13 | 1 | ab 6% | K | 5.5 | 12.5 | 1 | ab 6% | K | 5.5 | 12 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 2 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K | -1e-05 | 1 | 1 | ab 6% | K
| CaO | 13.14 |  | Durchm. [mm]: |  | Enstatit), Epi./Zoi./Preh./Pump. |  |  | (Fe<6,5) Enstatit, Saponit |  |  | - |  |  |  | (Fe) Tremolit, Diopsid, Diop.Augit, |  |  |  | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | 15.5 | 21.5 | 1 | ab 7% | Ca | 13 | 19 | 1 | ab 7% | Ca | 13 | 18.5 | 1 | ab 7% | Ca | 3.5 | 9.5 | 1 | ab 7% | Ca | 10.5 | 16.5 | 1 | ab 7% | Ca | 10 | 16 | 1 | ab 7% | Ca | 7 | 13 | 1 | ab 7% | Ca | 6.5 | 12.5 | 1 | ab 7% | Ca | 2 | 5.5 | 1 | ab 7% | Ca | 2 | 5.5 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | 6.5 | 12.5 | 1 | ab 7% | Ca | 6 | 12 | 1 | ab 7% | Ca | 6.5 | 12.5 | 1 | ab 7% | Ca | 6 | 12 | 1 | ab 7% | Ca | 6.5 | 12.5 | 1 | ab 7% | Ca | 6.5 | 12.5 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 1 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 4 | 1 | ab 7% | Ca | 0.5 | 2 | 1 | ab 7% | Ca | 14.5 | 20.5 | 1 | ab 7% | Ca | 15 | 21 | 1 | ab 7% | Ca | 17 | 23.5 | 1 | ab 7% | Ca | 15 | 21 | 1 | ab 7% | Ca | -1e-05 | 3.5 | 1 | ab 7% | Ca
| MnO |  |  | Formfaktor: |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Enstatit, einige Hornbl. u. Chlorite, |  |  |  | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1.5 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 5 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 3 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 3 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 3 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 3 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn | -1e-05 | 1 | 1 | ab 8% | Mn
| FeO |  |  | L / D: | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Talk, Verm., Mont., Sapo., Epi.-Pu. |  |  |  | Fe | 4.5 | 15 | 1 | ab 9% | Fe | 15 | 24 | 1 | ab 9% | Fe | -1e-05 | 5 | 1 | ab 9% | Fe | 2.5 | 6.5 | 1 | ab 9% | Fe | 2.5 | 6.5 | 1 | ab 9% | Fe | 14 | 20 | 1 | ab 9% | Fe | 6.5 | 12.5 | 1 | ab 9% | Fe | 6 | 12 | 1 | ab 9% | Fe | 8.5 | 14.5 | 1 | ab 9% | Fe | 18.5 | 24.5 | 1 | ab 9% | Fe | 11 | 17 | 1 | ab 9% | Fe | 19 | 25 | 1 | ab 9% | Fe | -1e-05 | 6.5 | 1 | ab 9% | Fe | 6 | 16 | 1 | ab 9% | Fe | 16 | 24.5 | 1 | ab 9% | Fe | 24 | 31.5 | 1 | ab 9% | Fe | 3.5 | 9.5 | 1 | ab 9% | Fe | 11 | 17 | 1 | ab 9% | Fe | 4 | 10 | 1 | ab 9% | Fe | 4.5 | 10.5 | 1 | ab 9% | Fe | 6.5 | 12.5 | 1 | ab 9% | Fe | 10 | 16 | 1 | ab 9% | Fe | -1e-05 | 13 | 1 | ab 9% | Fe | -1e-05 | 13 | 1 | ab 9% | Fe | 8.5 | 32 | 1 | ab 9% | Fe | 8.5 | 32 | 1 | ab 9% | Fe | 8.5 | 32 | 1 | ab 9% | Fe | 8.5 | 32 | 1 | ab 9% | Fe | 25.5 | 40 | 1 | ab 9% | Fe | 24 | 39 | 1 | ab 9% | Fe | -1e-05 | 3 | 1 | ab 9% | Fe | -1e-05 | 3 | 1 | ab 9% | Fe | -1e-05 | 6 | 1 | ab 9% | Fe | 5 | 13.5 | 1 | ab 9% | Fe | 13.5 | 22 | 1 | ab 9% | Fe | 4 | 12 | 1 | ab 9% | Fe | 20 | 31.5 | 1 | ab 9% | Fe | -1e-05 | 12 | 1 | ab 9% | Fe | 3 | 9 | 1 | ab 9% | Fe | 3 | 9 | 1 | ab 9% | Fe | -1e-05 | 3 | 1 | ab 9% | Fe | -1e-05 | 5.5 | 1 | ab 9% | Fe | 3 | 9 | 1 | ab 9% | Fe | -1e-05 | 6 | 1 | ab 9% | Fe
| Fe2O3 | 0.06 |  | Volumen [mm3] | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 2 |  | - | Ti | -1e-05 | 3.5 |  | - | Ti | -1e-05 | 4.5 |  | - | Ti | 2.5 | 8 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 3 |  | - | Ti | -1e-05 | 6 |  | - | Ti | -1e-05 | 6 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1 |  | - | Ti | -1e-05 | 1.5 |  | - | Ti
| TiO2 |  |  | Dichte [g/cm3]: | 3 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -
| (TiO2 = Ti2O3 / 0,9) |  |  | Masse [pg]: | - | - |  |  | (Ca) Klinopyroxene, Aktinolith, |  |  | - |  |  |  | -
Keine Angaben zur Partikelgeometrie | [5 empty] | (Ca) Hornblenden, einige Pyroxene |  |  | Tremolit, Epi./Zoi./Preh./Pump. |  |  | - |  |  |  | - | [99 empty] | Kontrollvergleich mit den Asbestmineralen | [46 empty] | Erläuterungstexte, Seite 1
Partikel gemäß Konventionen identifiziert als: | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Aufbau der EXCEL-Mappe zur Unterstützung der Identifizierung von Partikeln | [71 empty] | Mineralauswahl / Identifizierung / Dichte der Minerale | [56 empty] | Treffertoleranz / Iteration | [29 empty] | Hilfsdaten für Makro "manuell plus 10"
Tremolit | [11 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | Tabelle 1 | Tabelle in der die Faseridentifizierung erfolgt. Analysenwerte werden eingegeben | [22 empty] | Eingabedaten / Organisation | [5 empty] | Umrechnungsfaktoren | [9 empty] | Kriterien für Asbestidentifizierung | [16 empty] | Treffer der Kriterien für Asbeste | [39 empty] | Chrysotil |  |  |  |  | Anthophyllit |  |  |  |  | Tremolith |  |  |  |  | Aktinolith |  |  |  |  | Amosit |  |  |  |  | Krokydolith | [21 empty] | EXCEL-Arbeitsmappe zur Unterstützung bei der Identifizierung | [14 empty] | manuelle Treffertoleranz +10
[6 empty] | Mögliche Minerale | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  |  | oder aus Tabelle 2 als Spalte in Tabelle 1 kopiert (Makro: Strg.+i) | [77 empty] | Dichte der Minerale | [17 empty] | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | von | bis | Krit. | K + Tol. | Tref.t. | [17 empty] | von Partikeln anhand von REM-EDX-Analysen (FASER-ID.XLS) | [14 empty] | 10
Standardisierte Analysenwerte |  |  |  | Verhältnisse der Element- |  | (Bewertung: Anzahl nicht übereinstimmender Elementgehalte) | [14 empty] | Rechts neben der Anzeigeseite sind alle Vergleichsdaten abgelegt. Außerdem | [28 empty] | Faktoren |  | Oxid --> |  | Element |  | Faktor Element | FaktorSauerstoff |  |  |  | Intensität |  | Element |  | Chrysotil |  | Anthophyllit |  | Tremolit |  | Aktinolith | [6 empty] | Kriterien |  | Chrysotil |  | Anthophyllit |  | Tremolit |  | Aktinolith | [6 empty] | Angaben der Dichte nach |  |  | Dichte der Asbeste |  |  | Olivin |  | 3.4 |  | Pigeonit (Fe) |  | 3.5 |  | Pennin |  | 2.7 |  | Biotit |  | 2.9 | [36 empty] | Mögliche Minerale |  |  |  |  | Zus. Toleranz: |  | 0
|  |  |  | gehalte: |  | Zusätzliche Toleranz der Elementgehalte in % relativ: |  |  |  | 0 | Treffertoleranz berechnen ? |  | j | Treffertoleranz: |  |  | 0 |  |  |  | erfolgen hier alle Hilfsberechnungen. | [23 empty] | Welche Daten? | [6 empty] | Oxide |  | O (individ. Wert!) |  | 45.0817 |  |  |  |  | im Mineral |  | O | ca. |  | ca. |  | ca. |  | ca. | [9 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | KLOCKMANN (1967) | [5 empty] | Olivin (Fe) |  | 3.7 |  | Enstatit |  | 3.3 |  | Klinochlor |  | 2.7 |  | Biotit (Fe) |  | 3.2 |  |  | Na | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Treffer (x) = 1 | [28 empty] | Hilfsdaten für Makro "manuell plus 1"
| Element | Anteil |  | Si/Mg | 1.7836 | Olivin |  | 4 | Pigeonit (Fe) |  | 5 | Pennin |  | 3 |  | Biotit |  | 5 |  | Tabelle 2 | Analysendaten können in Spalten so abgelegt werden, daß sie direkt in | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | Na2O |  | Na |  | 0.74186 | 0.25814 | [5 empty] | Na | < | 1.5 | < | 1.5 | < | 2 | < | 2 | [8 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | und RÖSLER (1979) |  |  | Chrysotil | 2.5 |  | Diopsid |  | 3.3 |  | Bronzit |  | 3.4 |  | Grochauit |  | 2.7 |  | Vermiculit |  | 2.3 |  |  | Mg | 24 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 11 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Mögliche Minerale und Asbeste | [8 empty] | Aufbau der EXCEL-Mappe zur Faseridentifizierung | [14 empty] | manuelle Treffertoleranz +10
| Na | 0.076237 |  | Si/Al | - | Olivin (Fe) |  | 4 | Enstatit |  | 2 | Klinochlor |  | 3 |  | Biotit (Fe) |  | 6 |  |  | Tabelle 1 kopiert werden können. | [23 empty] | 1 |  |  | OK |  |  |  | MgO |  | Mg |  | 0.60304 | 0.39696 | [5 empty] | Mg | > | 24 | > | 10 | > | 11.5 | < | 15 | [8 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | und TRÖGER (1971) |  |  | Anthophyllit | 3.1 |  | Diop. Augit |  | 3.3 |  | Hypersthen |  | 3.5 |  | Diabantit |  | 2.9 |  | Nontronit |  | 2.3 |  |  | Al | -1e-05 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Treffer bei folgender Toleranz: | [23 empty] | 1
| Mg | 15.7717 |  | Si/Ca | 2.9148 | Diopsid |  | 2 | Bronzit |  | 2 | Grochauit |  | 5 |  | Vermiculit |  | 4 |  | Makros | Hier sind die Makros abgelegt. Der Zugriff erfolgt automatisch. Die Makros | [25 empty] | summe | 1 |  |  |  | Al2O3 |  | Al |  | 0.52926 | 0.47074 | [5 empty] | Al | < | 3.5 | < | 3.5 | < | 3.5 | < | 3.5 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | [9 empty] | Tremolit | 3 |  | Diop. Augit (Al) |  | 3.3 |  | Fe-Hypersthen |  | 3.6 |  | Pyknochlorit |  | 2.9 |  | Montmorillonit |  | 2.1 |  |  | Si | 17 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Tabelle 1 |  | Tabelle in der die Faseridentifizierung erfolgt. Analysenwerte werden eingegeben
| Al | 0 |  | Si/Fe | > 100 | Diop. Augit |  | 5 | Hypersthen |  | 3 | Diabantit |  | 4 |  | Nontronit |  | 5 |  |  | werden im Gebrauch nicht in den Vordergrund geholt. | [23 empty] | Summe vor Normierung |  | 97.31 |  |  |  |  | SiO2 |  | Si |  | 0.46745 | 0.53255 | [5 empty] | Si | > | 17 | > | 23 | > | 23 | > | 20 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | Aktinolith | 3.3 |  | Ägirinaugit |  | 3.4 |  | Pargasit |  | 3.2 |  | Rhipidolith |  | 2.9 |  | Saponit |  | 2.4 |  |  | S | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | oder aus Tabelle 2 als Spalte in Tabelle 1 kopiert (Makro für Oxide: Strg.+ i). | [12 empty] | Hilfsdaten für Makro "manuell minus 1"
| Si | 28.1303 |  | Mg/Fe | > 100 | Diop. Augit (Al) |  | 5 | Fe-Hypersthen |  | 4 | Pyknochlorit |  | 4 |  | Montmorillonit |  | 5 | [26 empty] | Faktor zur Normierung auf 100 | [6 empty] | SO4 |  | S |  | 0.33381 | 0.66619 | [5 empty] | S | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | Augit |  | 3.4 |  | Hastingsit |  | 3.3 |  | Brunsvigit |  | 3.1 |  | Epidot |  | 3.4 |  |  | K | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rechts neben der Anzeigeseite sind alle Vergleichsdaten abgelegt. Außerdem | [12 empty] | manuelle Treffertoleranz +10
| S | 0 |  | Soll auf 100 normiert |  | Ägirinaugit |  | 6 | Pargasit |  | 5 | Rhipidolith |  | 4 |  | Saponit |  | 4 |  | Makros zur Erleichterung der Arbeit mit den Tabellen | [13 empty] | Wichtige Hinweise | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | K2O |  | K |  | 0.83015 | 0.16985 | [5 empty] | K | < | 1 | < | 1.5 | < | 1.5 | < | 1.5 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | Augit (Al) |  | 3.4 |  | Basalt. Hornbl. |  | 3.2 |  | Aphrosiderit |  | 3.1 |  | Zoisit |  | 3.3 |  |  | Ca | -1e-05 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | erfolgen hier die meisten Hilfsberechnungen. | [12 empty] | 0
| K | 0 |  | werden? (j/n) | j | Augit |  | 5 | Hastingsit |  | 5 | Brunsvigit |  | 5 |  | Epidot |  | 5 |  | Tastenbefehl | Funktion | [12 empty] | Vor erstem Programmstart lesen !! | [10 empty] | 1.0276 | [6 empty] | CaO |  | Ca |  | 0.7147 | 0.2853 | [5 empty] | Ca | < | 3.5 | < | 3.5 | > | 5 | > | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | Pigeonitaugit |  | 3.4 |  | Kaersutit |  | 3.2 |  | Talk |  | 2.8 |  | Prehnit |  | 2.9 |  |  | Mn | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Tabelle 2 |  | Analysendaten können in Spalten so abgelegt werden, daß sie direkt in
| Ca | 9.6507 |  | Summe der Oxidgehalte |  | Augit (Al) |  | 5 | Basalt. Hornbl. |  | 5 | Aphrosiderit |  | 5 |  | Zoisit |  | 4 |  | Strg + a: | Richtet den Bildschirm zur Arbeit mit der Tabelle 1 ein | [23 empty] | Summe der Standardwerte |  |  | 53.6721 |  |  |  | MnO |  | Mn |  | 0.77446 | 0.22554 | [5 empty] | Mn | < | 1 | < | 1.5 | < | 1 | < | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | Pigeonitaugit (Fe) |  | 3.5 |  | Tschermakit |  | 3.2 |  | Muskovit |  | 2.8 |  | Pumpellyit |  | 3.2 |  |  | Fe | -1e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | -1e-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 38 | 1 | 1 | 1 | 10 | 33 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Tabelle 1 kopiert werden können.
| Mn | 0 |  | bzw. Peakhöhen, -intens. |  | Pigeonitaugit |  | 4 | Kaersutit |  | 6 | Talk |  | 2 |  | Prehnit |  | 4 |  | Strg + w: | Wechsel in die Tabelle 2 (Analysendatenablage) | [23 empty] | eingegebene | Na2O | 0 |  |  |  |  | FeO |  | Fe |  | 0.77732 | 0.22268 | [5 empty] | Fe | < | 6 | < | 17 | < | 6 | > | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Amosit |  | Krokydolith | [8 empty] | Pigeonit |  | 3.4 |  | Tschermakit (Fe) |  | 3.3 |  | Phlogopit |  | 2.8 |  | Sepiolith |  | - |  |  | Ti | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Makros |  | Hier sind die Makros abgelegt. Der Zugriff erfolgt automatisch. Die Makros
| Fe | 0.043126 |  | vor Normierung: 97,31 |  | Pigeonitaugit (Fe) |  | 4 | Tschermakit |  | 4 | Muskovit |  | 5 |  | Pumpellyit |  | 5 |  | Strg + i: | Wechsel in die Tabelle 1, Einfügen einer in Tabelle 2 manuell ausgewählten | [23 empty] | Elemente als | MgO | 0 |  |  |  |  | Fe2O3 |  | Fe |  | 0.69944 | 0.30056 | [5 empty] | Ti | < | 1.5 | < | 1.5 | < | 1.5 | < | 1.5 |  | Amosit |  | Krokydolith |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Si/Mg | 0 | Si/Mg | 1 | [12 empty] | Chrysotil |  | 2.5 |  | Tremolit |  | 3 |  | Amosit |  | 3.5 |  |  | Summe d. Kriterien |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | werden im Gebrauch nicht in den Vordergrund geholt.
| Ti | 0 |  | (Fe als FeO berechnet) |  | Pigeonit |  | 5 | Tschermakit (Fe) |  | 4 | Phlogopit |  | 4 |  | Sepiolith |  | 2 |  |  | Spalte mit Analysendaten (Oxide), zusätzl. Toleranz = 0, Treffertoleranz "n" | [23 empty] | Oxide | Al2O3 | 0 |  |  |  |  | TiO2 |  | Ti |  | 0.59941 | 0.40059 | [5 empty] | Si / Mg | < | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | 1.5 | > | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Si/Fe | 1 | Si/Fe | 1 | [12 empty] | Anthophyllit |  | 3.1 |  | Aktinolith |  | 3.3 |  | Krokydolith |  | 3.4 |  |  | Bewertung |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Kontrollvergleich |  |  | Chrysotil |  | 3 | Tremolit |  | x |  | Amosit |  | 3 |  | Strg + t: | Treffertoleranz "j" | [23 empty] | berechnet: | SiO2 | 0 | [15 empty] | Si / Fe | > | 4 |  | - |  | - |  | - | < | 2 | < | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Si/Al | 0 | Si/Al | 0 | [8 empty] | Mögliche Minerale | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Eingaben dürfen nur in den gelb markierten Feldern erfolgen.
FASER-IDENTIFIZIERUNG 1.1, 6/99 - BIA, St. Augustin - | [5 empty] | mit den Asbestmineralen |  |  | Anthophyllit |  | 2 | Aktinolith |  | 2 |  | Krokydolith |  | 5 |  | Strg + z: | Treffertoleranz "m" (mögliche Minerale außer Asbeste) | [12 empty] | Vor dem ersten Programmstart: | [11 empty] | SO4 | 0 | [15 empty] | Si / Al | > | 5 | > | 8 | > | 5 | > | 5 | > | 5 | > | 6 |  |  | Summe der neg.Kriterien | [37 empty] | Spannbreite bei gewählter Toleranz | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Werden andere Zellinhalte verändert, arbeitet die Tabelle nicht fehlerfrei
[20 empty] | Strg + u | Treffertoleranz "a" (nur Asbeste) | [12 empty] | Im Menü "Extras" / "Optionen" | [11 empty] | K2O | 0 | [15 empty] | Si / Ca |  | - |  | - | > | 2.4 | > | 2.4 |  | - |  | - |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Chrysotil |  |  |  |  | Anthophyllit |  |  |  |  | Tremolith |  |  |  |  | Aktinolith |  |  |  |  | Amosit |  |  |  |  | Krokydolith | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Strg + k: | Treffertoleranz "n", zusätzl. Toleranz = 10 | [12 empty] | muß im Menüpunkt "Berechnen" | [11 empty] | CaO | 0 |  |  |  |  | MG(2*TiO2) |  | 159,756 | [61 empty] | Na | -1e-05 | 1.5 |  |  | Na | -1e-05 | 1.5 |  |  | Na | -1e-05 | 2 |  |  | Na | -1e-05 | 2 |  |  | Na | -1e-05 | 1.5 |  |  | Na | 2.5 | 8 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
Änderung gegenüber Vers. 1.0, 8/97: Sepiolith als weiteres mögliches Mineral eingefügt | [19 empty] | Strg + m: | Treffertoleranz "n", zusätzl. Toleranz = 20 | [12 empty] | Die Berechnung auf automatisch | [11 empty] | MnO | 0 |  |  |  |  | MG(Ti2O3) |  | 143,757 | [46 empty] | Asbeste | [5 empty] | Tremolit | Tremolit | [7 empty] | Mg | 24 | 33.5 |  |  | Mg | 10 | 25 |  |  | Mg | 11.5 | 19 |  |  | Mg | 3 | 15 |  |  | Mg | 2 | 12.5 |  |  | Mg | -1e-05 | 11 | [6 empty] | Treffer: |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Makros zur Erleichterung der Arbeit mit den Tabellen
[20 empty] | Strg + o: | zusätzl. Toleranz wird um 1 erniedrigt | [12 empty] | gestellt werden und die Iteration mit | [10 empty] | summe: | FeO | 0 | [48 empty] | Asbeste |  |  |  |  | Kontrollvergl. |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | Al | -1e-05 | 3.5 |  |  | Al | -1e-05 | 3.5 |  |  | Al | -1e-05 | 3.5 |  |  | Al | -1e-05 | 3.5 |  |  | Al | -1e-05 | 3.5 |  |  | Al | -1e-05 | 3.5
[20 empty] | Strg + p: | zusätzl. Toleranz wird um 1 vergrößert | [12 empty] | der maximalen Iterationszahl 100 | [10 empty] | 0 | TiO2 | 0 |  |  |  |  | TiO2 --> Ti2O3 |  |  | 0.89985 | [37 empty] | ausgewählte Minerale |  |  | Tremolit | [19 empty] | Si | 17 | 26.5 |  |  | Si | 23 | 32 |  |  | Si | 23 | 31.5 |  |  | Si | 20 | 29.5 |  |  | Si | 20 | 28.5 |  |  | Si | 22 | 28 | [20 empty] | Tastenbefehl |  | Funktion
[20 empty] | Strg + s: | zusätzl. Toleranz wird um 10 vergrößert | [12 empty] | aktiviert werden. | [17 empty] | Ti2O3 --> TiO2 |  |  | 1.1113 | [37 empty] | Dichte des 1. Minerals |  |  | 3 |  |  |  |  | Dichte Minerale |  |  | 0 | [11 empty] | S | -1e-05 | 1 |  |  | S | -1e-05 | 1 |  |  | S | -1e-05 | 1 |  |  | S | -1e-05 | 1 |  |  | S | -1e-05 | 1 |  |  | S | -1e-05 | 1 | [6 empty] | Treffertoleranz (ohne Asbete)? |  |  |  |  | Zähler | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Strg + a: |  | Richtet den Bildschirm zur Arbeit mit der Tabelle 1 ein
[20 empty] | Strg + d: | Ausdruck der Tabelle, Querformat | [22 empty] | Partikel gemäß Konventionen identifiziert als: | [56 empty] | Dichte Asbeste |  |  | 3 | [11 empty] | K | -1e-05 | 1 |  |  | K | -1e-05 | 1.5 |  |  | K | -1e-05 | 1.5 |  |  | K | -1e-05 | 1.5 |  |  | K | -1e-05 | 1 |  |  | K | -1e-05 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Strg + w: |  | Wechsel in die Tabelle 2 (Analysendatenablage)
[20 empty] | Strg + v: | Ausdruck der Tabelle, vertikal (obere Seitenhälfte) | [22 empty] | Partikelart: | [48 empty] | Ident. Minerale |  |  | Tremolit | [19 empty] | Ca | -1e-05 | 3.5 |  |  | Ca | -1e-05 | 3.5 |  |  | Ca | 5 | 13 |  |  | Ca | 5 | 12.5 |  |  | Ca | -1e-05 | 3.5 |  |  | Ca | -1e-05 | 3.5 | [20 empty] | Strg + i: |  | Wechsel in die Tabelle 1, Einfügen einer in Tabelle 2 manuell ausgewählten
[20 empty] | Strg + b: | Bearbeitungs- und Statuszeile, sowie Symbolleisten werden wieder angezeigt | [22 empty] | L/D-Verhältnis: |  |  | 1 | [45 empty] | Dichte |  |  | 3 | [19 empty] | Mn | -1e-05 | 1 |  |  | Mn | -1e-05 | 1.5 |  |  | Mn | -1e-05 | 1 |  |  | Mn | -1e-05 | 1 |  |  | Mn | -1e-05 | 1.5 |  |  | Mn | -1e-05 | 1 | [22 empty] | Spalte mit Analysendaten (Oxide), zusätzl. Toleranz = 0, Treffertoleranz "n"
[5 empty] | Vor dem ersten Start bitte Erläuterungen ausdrucken lassen (Strg + e drücken) | [110 empty] | Fe | -1e-05 | 6 |  |  | Fe | 3 | 17 |  |  | Fe | -1e-05 | 6 |  |  | Fe | 5 | 22.5 |  |  | Fe | 15 | 38 |  |  | Fe | 10 | 33 | [11 empty] | Trefer Asbestmineral | [8 empty] | Strg + t: |  | Treffertoleranz "j"
[20 empty] | Eingaben dürfen nur in den gelb markierten Feldern erfolgen. | [95 empty] | Ti | -1e-05 | 1.5 |  |  | Ti | -1e-05 | 1.5 |  |  | Ti | -1e-05 | 1.5 |  |  | Ti | -1e-05 | 1.5 |  |  | Ti | -1e-05 | 1.5 |  |  | Ti | -1e-05 | 1.5 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Strg + z: |  | Treffertoleranz "m" (mögliche Minerale außer Asbeste)
[20 empty] | Werden andere Zellinhalte verändert, arbeitet die Tabelle nicht fehlerfrei | [136 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Strg + u |  | Treffertoleranz "a" (nur Asbeste)
[20 empty] | Das Makro [Strg. + i] darf nur in Tabelle 2 benutzt werden. | [143 empty] | Strg + k: |  | Treffertoleranz "n", zusätzl. Toleranz = 10
[20 empty] | Die übrigen Makros dürfen nur in Tabelle 1 eingesetzt werden | [143 empty] | Strg + m: |  | Treffertoleranz "n", zusätzl. Toleranz = 20
[20 empty] | Vor dem ersten Start bitte Erläuterungen ausdrucken lassen (Strg + e drücken) | [134 empty] | Zähler | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Strg + o: |  | zusätzl. Toleranz wird um 1 erniedrigt
[164 empty] | Strg + p: |  | zusätzl. Toleranz wird um 1 vergrößert
[21 empty] | Zum Start bitte [Strg. + a] drücken | [142 empty] | Strg + s: |  | zusätzl. Toleranz wird um 10 vergrößert
[164 empty] | Strg + d: |  | Ausdruck der Tabelle, Querformat
[164 empty] | Strg + v: |  | Ausdruck der Tabelle, vertikal (obere Seitenhälfte)
[164 empty] | Strg + b: |  | Bearbeitungs- und Statuszeile, sowie Symbolleisten werden wieder angezeigt
Das Makro [Strg. + i] darf nur in Tabelle 2 benutzt werden.
Die übrigen Makros dürfen nur in Tabelle 1 eingesetzt werden
Hinweis:
Nach Speichern der Tabelle, z.B. nach Eingabe eigener Daten in Tabelle 2, erscheint der Startbildschirm
nicht mehr automatisch wie beim ersten Start der EXCEL-Arbeitsmappe FASERID.XLS.
Grundsätzlich sollte vor Beginn der Arbeiten mit der Tabelle 1 das Makro [Strg. + a]
ausgeführt werden, damit der Bildschirm optimal genutzt wird.
Je nach eingestellter Auflösung des Bildschirms ist ein unterschiedlicher Ausschnitt der Anzeigeseite
der Tabelle 1 zu sehen. Im Menü "Ansicht" kann die Größe der Tabelle im Menüpunkt "Zoom"
nachträglich angepaßt werden.
Schematischer Aufbau der Tabelle 1:
Anzeigeseite
[164 empty] | der Faser- |  |  |  | V e r g l e i c h s d a t e n
[164 empty] | identifizierung |  | Start-
[166 empty] | bild- |  | H i l f s b e r e c h n u n g e n |  |  |  |  | Dieser
[166 empty] | schirm | [6 empty] | Info-
ausdruck
Vor der Benutzung der Arbeitsmappe bitte eine Kopie anfertigen,
falls aus Versehen Zellinhalte überschrieben werden,
die nicht für Eingaben vorgesehen sind

## Tabelle2
Literaturdaten
| DEER/HOWIE/ZUSSMANN: Tremolit-Aktinolith-Ferroaktinolith S.251-253 | [15 empty] | Anthophyllit | [11 empty] | Basaltische Horblende
Oxid | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% |  | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% |  | Masse-% | Masse-% | Masse-% |  | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-%
Na2O | 0.1 |  | 1.29 | 0.6 | 0.86 | 0.59 | 1.44 | 1.36 | 0.54 | 0.91 |  | 1.67 | 0.96 |  |  |  | 0.22 | 0.11 | 0.1 |  | 0.56 | 0.08 | 0.66 | 0.19 | 0.76 | 0.7 | 0.15 |  | 3.48 | 1.35 | 2.27
MgO | 25.45 | 25.19 | 21.65 | 25.3 | 22.89 | 20.41 | 17.94 | 16.11 | 15.31 | 12.91 | 13.23 | 11.22 | 10.62 | 6.15 | 0.66 |  | 30.81 | 26.68 | 30.03 | 30.14 | 27.94 | 29.25 | 28.81 | 22.8 | 18.4 | 17.57 | 18.92 |  | 14.92 | 13.44 | 14.44
Al2O3 |  | 0.49 | 4.6 | 1.2 | 2.28 | 2.23 | 1.46 | 2.14 | 2.68 | 2.35 | 0 | 3.88 | 2.42 | 1.98 | 1.3 |  | 0.66 | 5.46 | 2.95 | 1.26 | 2.96 | 0.57 | 1.4 | 2.56 | 7.28 | 8.06 | 1.79 |  | 16.29 | 7.68 | 14.98
SiO2 | 58.56 | 59.45 | 55.2 | 54.9 | 56.54 | 55.26 | 54.73 | 56.06 | 54.33 | 51.6 | 54.18 | 51.4 | 49.79 | 47.21 | 49.3 |  | 58.82 | 58.9 | 53.16 | 58.21 | 56.01 | 58.48 | 57.02 | 55.34 | 50.06 | 50.36 | 53.93 |  | 39.57 | 45.17 | 39.83
SO4
K2O | [17 empty] | 0.04 | 0.01 |  | 0.19 | 0.02 |  | 0.12 | 0.02 | 0 | 0.07 |  | 1.95 | 1.09 | 1.25
CaO | 13.14 | 11.88 | 13.03 | 12.7 | 12.01 | 12.07 | 12.76 | 10.28 | 12.46 | 10.97 | 11.5 | 10.17 | 11.19 | 11.76 | 10.73 |  | 3.45 | 0.51 | 0.28 | 0.76 | 1.68 | 0.14 | 1.48 | 0.63 | 0.87 | 0.74 | 0.12 |  | 9.32 | 11.18 | 12.39
MnO |  | 0.38 |  | 0.08 | 0 | 0.31 | 0.16 | 0.23 | 0 | 0.2 | 7.38 | 0.33 | 5.79 | 0.62 | 3.48 |  | 2.53 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.51 | 0.57 | 0 | 0.25 |  | 0.21 | 0.41 | 0
FeO |  | 0.07 | 1.91 | 2.8 | 3.35 | 5.12 | 9.6 | 8.97 | 11.68 | 15.21 | 10.34 | 14.91 | 14.4 | 23.87 | 30.5 |  |  | 3.09 | 3.07 | 6.27 | 7.01 | 7.85 | 8.71 | 15.29 | 18.42 | 18.36 | 20.5 |  | 1.56 | 2.81 | 3.78
Fe2O3 | 0.06 | 0 | 0.49 | 0.5 | 0.07 | 1.19 | 0 | 2.22 | 1.09 | 2.6 | 0.5 | 3.9 | 3.46 | 5.26 | 2.15 |  | 0.52 | 0.8 | 4.53 | 1.22 | 0.15 | 0.58 |  |  | 0.96 | 2.18 | 1.84 |  | 7.13 | 14.3 | 7.66
TiO2 |  |  | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0.21 | 0.12 | 0.29 | 0.5 | 0.28 | 0.74 | 0.16 | 1.4 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.14 | 0.03 |  |  | 0.2 | 0.43 | 0.02 |  | 4.19 | 2.11 | 2.56
Kurz-Id. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 1 | 2 | 3
Leertabelle
Probe ?
Oxid | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-% | Masse-%
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
SO4
K2O
CaO
MnO
FeO
Fe2O3
TiO2
Kurz-Id.